| Recherche par famille de produit Isolant mural à base de plumes de canard BATIPLUM Mur 110mm Identification du produit ¦ Indicateurs environnementaux ¦ Santé ¦ Confort ¦ FDES complète et autres infos Durée de vie typique (DVT) : 50 ans Indicateurs environnementaux : Impact environnemental Valeur total cycle de vie/UF par annuité Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT Unité Epuisement de ressources 0,00077 0,0385 kg Antimoine équivalent Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale 2,12 106 MJ Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable 0,223 11,15 MJ Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable 1,9 95 MJ Consommation d'eau 1,02 51 L Déchets solides valorisés 0,045 2,25 kg Déchets dangereux éliminés 0,000847 0,04235 kg Déchets non dangereux éliminés 0,0672 3,36 kg Déchets inertes éliminés 0,0059 0,295 kg Déchets radioactifs éliminés 0,0000051 0,000255 kg Changement climatique 0,111 5,55 kg équivalent CO2 Acidification atmosphérique 0,00112 0,056 kg équivalent SO2 Pollution de l'air 17 850 m3 Pollution de l'eau 0,0216 1,08 m3 Destruction de la couche d'ozone stratosphérique Néant Formation d'ozone photochimique 0,000178 0,0089 kg équivalent éthylène Unité fonctionnelle : Assurer une fonction d'isolation thermique sur un m² de paroi pour une annuité. La fonction est assurée par un m² d'isolant à base de plumes de canard d'épaisseur 110mm. La résistance thermique du produit est égale à 2,75 K.m2.W-1 Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle : Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle : - Isolant en plumes de canard 0,066 kg (Produit principal) - Polyéthylène 0,0016 kg (Emballage) - Palette en bois 0,01 (Emballage) |
| --- |
|  | Accueil Trouver un produit Documents Lexique FAQ |  |

Recherche par famille de produit Panneaux Rigides Isolants en Polyuréthanne Ep 50mm KNAUF Thane24 Identification du produit ¦ Indicateurs environnementaux ¦ Santé ¦ Confort ¦ FDES complète et autres infos Durée de vie typique (DVT) : 50 ans Indicateurs environnementaux : Impact environnemental Valeur total cycle de vie/UF par annuité Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT Unité Epuisement de ressources 0,0017 0,085 kg Antimoine équivalent Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale 4,48 224 MJ Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable 0,187 9,35 MJ Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable 4,3 215 MJ Consommation d'eau 2,4 120 L Déchets solides valorisés 0,001 0,05 kg Déchets dangereux éliminés 0,002 0,1 kg Déchets non dangereux éliminés 0,043 2,15 kg Déchets inertes éliminés 0,0066 0,33 kg Déchets radioactifs éliminés 0,00001 0,0005 kg Changement climatique 0,184 9,2 kg équivalent CO2 Acidification atmosphérique 0,0013 0,065 kg équivalent SO2 Pollution de l'air 18,4 920 m3 Pollution de l'eau 0,716 35,8 m3 Destruction de la couche d'ozone stratosphérique Néant Formation d'ozone photochimique 0,00011 0,0055 kg équivalent éthylène Unité fonctionnelle : Assurer une fonction d'isolation thermique sur un m² de plancher brut pour une annuité. La fonction est assurée par un m² de panneau rigide en Polyuréthanne d'épaisseur 50mm, destiné à recevoir un revêtement de sol scellé ou collé. Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle : Le panneau KNAUF Thane 24 a des caractéristiques certifiées suivant le référentiel ACERMI telle que la résistance thermique R=2,10m².K/W. Un marquage CE est appliqué conformément à la norme produit NF EN 13165. Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle : - Panneau rigide en Polyuréthanne 34,7 g (Produit principal) - Cales en Polyuréthanne 0,2 g (Emballage) - Film PE 1,2 g (Emballage) - KNAUF Périmousse (polyéthylène extrudé) 0,4 g (Produit complémentaire)

Recherche par famille de produit Poutre En Bois Lamellé Collé Identification du produit ¦ Indicateurs environnementaux ¦ Santé ¦ Confort ¦ FDES complète et autres infos Durée de vie typique (DVT) : 100 ans Indicateurs environnementaux : Impact environnemental Valeur total cycle de vie/UF par annuité Valeur total cycle de vie/UF pour toute la DVT Unité Epuisement de ressources 0,00496 0,496 kg Antimoine équivalent Consommation de ressources énergétiques - énergie primaire totale 50 5000 MJ Consommation de ressources énergétiques - énergie renouvelable 36 3600 MJ Consommation de ressources énergétiques - énergie non renouvelable 14,1 1410 MJ Consommation d'eau 3,77 377 L Déchets solides valorisés 1,24 124 kg Déchets dangereux éliminés 0,00202 0,202 kg Déchets non dangereux éliminés 1,36 136 kg Déchets inertes éliminés 0,00606 0,606 kg Déchets radioactifs éliminés 0,000154 0,0154 kg Changement climatique -0,853 -85,3 kg équivalent CO2 Acidification atmosphérique 0,00717 0,717 kg équivalent SO2 Pollution de l'air 115 11500 m3 Pollution de l'eau 0,197 19,7 m3 Destruction de la couche d'ozone stratosphérique Néant Formation d'ozone photochimique 0,00198 0,198 kg équivalent éthylène Unité fonctionnelle : Une poutre droite en bois lamellé collé de 8m de longueur, 31,8 cm de hauteur et 11 cm de largeur. Cette poutre représente un volume de bois lamellé collé de 0,28 m3. La fonction d’une poutre est de supporter des éléments de plancher ou de toiture. Caractéristiques techniques non contenues dans l'unité fonctionnelle : poutre en bois d’Epicéa Scandinave lamellé-collé de 8 m, d’un volume (fini) de 0,28 m3, finition lasure. La charge supportée par cette poutre est de l’ordre de 150 kg/ml. Masse volumique du bois : 460 kg/m3. • Poutre droite longueur xhauteurx épaisseur = 8 x 0,318 x 0,110 (en mètres). • Essence de bois : Epicéa des pays scandinaves • Colles : Résorcine-Phénol-Formol en lamellation et Mélamine-Urée-Formol en aboutage • Finition : lasure en phase solvant • Pas d’entretien pendant la vie en œuvre. Liste des produits constitutifs de l'unité fonctionnelle : - Poutre en lamellé collé lasurée 1,29 kg (Produit principal)